Эффективная работа лаборатории ОКК.

Особенности трансфера и валидации ВЭЖХ методик; протоколы валидации ВЭЖХ методик

Двухдневный ВЭЖХ курс

1. Введение. ВЭЖХ лаборатория как часть производственной цепочки. Следствие теории ограничений: наилучший способ не допускать появления проблем в ВЭЖХ – воздействовать на причины проблем до того, как они возникают.

2. Устранение пяти основных технических проблем ВЭЖХ лаборатории, сказывающихся на ее эффективности

2.1. Причины проблем с течами жидкостной системы.

2.2. Устранение проблем с течами жидкостной системы и выбиванием капилляров.

2.3. Основные причины проблем с «залипанием» клапанов насосной системы.

2.4. Рекомендации по устранению проблем с «залипанием» клапанов насосной системы путем воздействия на их причины.

2.5. Основные причины проблем с появлением «лишних» пиков на хроматограмме.

2.6. Рекомендации по устранению проблем с «лишними» пиками путем воздействия на причины их возникновения.

2.7. Неполная реализация разделительной способности и производительности методов по причине страха «высокого» давления. Основные причины страха «высокого» давления, и разъяснение их необоснованности.

2.8. Негативные последствия работы на некачественных ВЭЖХ колонках и с применением некачественных ВЭЖХ методик, считая их априори качественными.

3. Качество ВЭЖХ колонок и их правильная эксплуатация

3.1. Качество ВЭЖХ колонки как составная характеристика.

3.1.1. Качество неподвижной фазы (НФ). Химическая инертность и гидролитическая стабильность неподвижной фазы.

3.1.2. Связь характеристик качества НФ с составом подвижной фазы и технологией производства НФ.

3.1.3. Качество упаковки ВЭЖХ колонки. Почему на текущем этапе развития ВЭЖХ проблемы с качеством упаковки имеют тенденцию нарастать, и как этому можно эффективно противостоять.

3.2. Неверные представления о причинах выхода ВЭЖХ колонок из строя и возможностей их регенерации.

3.3. Реальные причины выхода из строя силикагельных ВЭЖХ колонок.

3.4. Реальные причины выхода из строя полимерных ВЭЖХ колонок.

4. Типы сбоев ВЭЖХ методик. Характеристики качества ВЭЖХ методик

4.1. Сбои ВЭЖХ методик, происходящие в процессе интенсивной работы производственных лабораторий.

4.1.1. Сбои ВЭЖХ методик на этапе трансфера и валидации (ближняя перспектива).

4.1.2. Сбои ВЭЖХ методик на этапе работы с реальными образцами (средняя перспектива).

4.1.3. Сбои ВЭЖХ методик, проявляющиеся при их долговременной эксплуатации (дальняя перспектива).

4.1.4. Почему бывает сложно вовремя идентифицировать сбои и устранять их модернизацией ВЭЖХ методик.

4.2. Пользовательские характеристики ВЭЖХ методик, не проверяемые в процессе валидации.

4.3. Относительная важность пользовательских характеристик при различных спецификах аналитических задач.

4.4. Топ-10 ошибок, допускаемых при разработке ВЭЖХ методик, которые не следует копировать при разработке новых ВЭЖХ методик.

4.5. Топ-10 признаков устаревших подходов, которые не следует копировать при разработке новых / трансфере существующих ВЭЖХ методик.

5. Причины неудачного трансфера ВЭЖХ методик. Рекомендации по устранению сбоев при трансфере ВЭЖХ методик

5.1. Трансфер ВЭЖХ методик: основы

Обеспечение прослеживаемости измерения. Квалификация ВЭЖХ оборудование. Квалификация протоколов обработки данных (ПО). Квалификация ВЭЖХ колонки. Качество ВЭЖХ стандартов. Валидация ВЭЖХ методики.

5.2. Критерии пригодности ВЭЖХ системы (ПСХ). Различные параметры, применяемые для оценки ПХС

5.3. Сбои при трансфере: причины невоспроизводимости изократических ВЭЖХ методик при передаче из лаборатории НИР в лабораторию ОКК

5.4. Сбои при трансфере: причины невоспроизводимости градиентных ВЭЖХ методик при передаче из лаборатории НИР в лабораторию ОКК

5.5.1. Сбои при трансфере: причины невоспроизводимости ВЭЖХ методик, взятых из открытых источников (Фармакопея, сборники методик, рекомендации и т.д.)

5.5.2. Рекомендации по устранению сбоев при трансфере  ВЭЖХ методик, взятых из открытых источников.

6. Рекомендации по трансферу ион-парных ОФ ВЭЖХ методик

6.1. Ион-парная ВЭЖХ: основы. Динамическое модифицирование, смешанные режимы, ион-парные реагенты. Каковы конечные цели ион-парной ВЭЖХ ? Почему делают именно так как делают?

6.2. Недостатки ион-парной ВЭЖХ как аналитической техники. Причины этих недостатков. Адсорбционное равновесие, кондиционирование.

6.3. Главные практические трудности, с которыми сталкиваются лаборатории ОКК и НИР

6.4. Топ-10 рекомендаций по трансферу ион-парных ВЭЖХ методик

6.5. Рекомендации по разработке ион-парных ВЭЖХ методик. Альтернативные подходы

7. Валидация ВЭЖХ методик и протоколы валидации ВЭЖХ методик

7.1. Три группы валидационных характеристик ВЭЖХ методики. Специфичность и робастность как две центральные характеристики методики, определяющиеся условиями хроматографирования.

7.2. Рекомендации по валидации специфичности и робастности.

Прикладываемые материалы:

7.3. Возможный вариант протокола валидации для российских регуляторов.

7.4. Возможный вариант протокола валидации согласно требованиям ICH2.