Научно-технический центр

Академии Современной Хроматографии

Список проектов

разработки ВЭЖХ методик

по контролю качества и безопасности продуктов питания, напитков, БАДов, сырья и комбикормов – включая текущие наработки НТЦ на данный момент

Список проектов

А. ВЭЖХ методики с минимальной пробоподготовкой

А-1. Контроль качества и безопасности продуктов питания, напитков и комбикормов методом ВЭЖХ-УФ

А-1-1. Кофеин, подсластители и консерванты

А-1-2. Консерванты и антиоксиданты

А-1-3. Пищевые анилиновые красители, нормируемые и запрещенные

А-1-4. Органические (фруктовые) кислоты

А-1-5. Аскорбиновая, сорбиновая и бензойная кислоты в продуктах питания

А-1-6. Витамины группы B: B1, B2, B3, B6 – и кофеин

A-1-7. Групповой анализ водорастворимых витаминов B: B1, B2, B3, B6, B9, P и C

А-1-8. Ароматические кислоты (бензойные, коричные, фенилуксусные и т.д.) и соответствующие альдегиды

А-1-9. Флаванолы в растительном сырье и БАДах

А-1-10. Жирорастворимые витамины и каротеноды

А-2. Контроль качества и безопасности продуктов питания, напитков и комбикормов методом ВЭЖХ-РИД

А-2-1. Бетаины и таурин

А-2-2. Глутамат

А-2-3. Сахара и полиспирты

В. ВЭЖХ методики с комплексной пробоподготовкой

В-1. Определение методом ВЭЖХ-ФЛД

В-1-1. Аминокислотный анализ: продукты питания, сырье, комбикорма (ВЭЖХ-ФЛД с пред-колоночной дериватизацией)

В-1-2. Бенз(а)пирен в продуктах питания (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-3. Зеараленон в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-4. Охратоксины А и В в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-5. Афлатоксины B1, B2, G1, G2 в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-6. Фуминозины B1 и B2 в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД, пост-колоночная дериватизация)

В-1-7. Биогенные амины в продуктах питания (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-8. Остаточные фторхинолоновые антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-9. Остаточные тетрациклиновые антибиотики  (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-10. Остаточные сульфаниламидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-11. Остаточные аминогликозидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-12. Остаточные полиэфирные антибиотики (монензин A,B, наразин, салиномицин) (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-13. Остаточные бета-лактамные антибиотики, пенициллины и цефалоспорины (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-14. Остаточные макролидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-15. Остаточные бензотриазольные и аллиламиновые фунгициды и антигельминтики (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-16. Остаточные полиеновые фунгициды (в т.ч. натамицин) (ВЭЖХ-ФЛД, дериватизация)

В-1-17. Остаточный ласалоцид в кормах (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-2. Определение методом ВЭЖХ-УФ

В-2-1. Патулин в соках и концентратах (ВЭЖХ-УФ)

В-2-2. Вомитоксин (ДОН) в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-УФ)

В-2-3. Остаточный левомицетин (ВЭЖХ-УФ)

С. Иные ВЭЖХ методики

С-1. Определение ароматических соединений в различных топливах (ВЭЖХ-УФ-ФЛД)

С-2. Определение пестицидов глифосата и глифозината в растительном сырье и грунтовых водах (ВЭЖХ-ФЛД)

С-3. Определение N-метилкарбаматных пестицидов в растительном сырье и грунтовых водах (ВЭЖХ-ФЛД)

О научно-техническом центре Академии Современной Хроматографии

А. ВЭЖХ методики с минимальной пробоподготовкой

A-1-1. Кофеин, подсластители и консерванты

Определяемые соединения:

Кофеин

Цикламат

Ацесульфам

Сахарин

Аспартам

Бензойная кислота

Сорбиновая кислота

Объекты:

напитки, соки

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 30059-93

ГОСТ ISO 10727-2013

ГОСТ ISO 20481-2013

ГОСТ Р ЕН 12857-2010

ГОСТ Р ЕН 12856-2010

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Анализ слишком долгий так как: 
- Не существует метода для определения всех вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму
- Каждый из анализов занимает слишком много времени (до часа)

- Низкие специфичность и правильность из-за:
- плохого разрешения компонентов
- слабого удерживания полярных подсластителей

Преимущества нашего варианта разделения:

- Наша методика определяет весь набор целиком, а не только какие-то его части,

- Полярные подсластители хорошо удерживаются, как итог – возможность из надежного определения

- Непревзойденное разрешение обеспечивает высочайшую специфичность и правильность

- Предельно малая длительность анализа (10 минут)

- Изократическое разделение делает методику совместимой с рефрактометрическим детектированием

Что можно улучшить:

Комбинирование рефрактометрического и УФ детектора потенциально даст возможность определять сукралозу

Рис. 1 Образец разделения сахарина (#1), цикломата (#2), ацетосульфама (#3), кофеина (#4), аспартама (#5), сорбиновой(#6) и бензойной(#7) кислот.

Черным – стандартный раствор

Красным – реальный образец

A-1-2. Консерванты и антиоксиданты

Определяемые соединения:

бензиловый спирт

дегидроацетовая кислота

p-гидроксибензойная кислота

сорбиновая кислота

бензойная кислота

метилпарабен

этилпарабен

пропилпарабен

бутилпарабен

Объекты:

напитки и соки

любые лекарственные формы: таблетки, капсулы, суспензии, сиропы

БАДы

cредства ухода: шампуни, пасты

косметика

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 34228-2017

ГОСТ 33809-2016

ГОСТ 33332-2015

МВИ.МН 806-98

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Анализ слишком долгий так как: 
- Не существует метода для определения всех вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму
- Каждый из анализов занимает слишком много времени (до часа)

- Колонки сильно загрязняются матрицей таких проб как средства ухода, косметика, многие БАДы, и раньше выходят из строя

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Определяют весь набор целиком, а только какие-то его части

- Колонки устойчивы к матрицам таких проб как средства ухода, косметика, и т.д.

- Предельно малая длительность анализа (6 минут)

Что можно улучшить:

- Можно добавить и аскорбиновую кислоту.

- При необходимости улучшения разделения можно сделать небольшой градиент в начале минуты на три.

Наш вариант разделения:

Рис. 2 Образец разделения стандартных образцов бензилового спирта (#1), дигидроацетоновой кислоты (#2), метилпарабена (#3), этилпарабена (#4), p-гидроксибензойной кислоты (#5), пропилпарабена (#6), бутилпарабена (#7), сорбиновой(#8) и бензойной(#9) кислот.

Рис. 3 Определение консервантов и антиоксидантов в БАД для детей «Железо»

Рис. 4 Определение консервантов и антиоксидантов в детском шампуне

A-1-3. Пищевые анилиновые красители, нормируемые и запрещенные

Определяемые соединения:

Тартразин

Понсо

Азорубин

Очаровательный красный

Желтый закат

Индигокармин

Амарант

Объекты:

Напитки и соки

Продукты питания (в т.ч. жиросодержащие)

Любые лекарственные формы: таблетки, капсулы, суспензии, сиропы

Средства ухода: шампуни, пасты

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 34229-2017

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Существующие методики плохо воспроизводимы из-за использования ион-парных реагентов

- Существующие методики применимы только для полностью водных матриц (например, напитков и соков).

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Наша методика не ион-парная, а потому отлично воспроизводима

- Предлагаемый вариант применим для анализа любых объектов

Что можно улучшить:

- Есть возможность добавить амарант и индигокармин,

- На основе этой методики можно разработать общую методику на красители (не только пищевые), добавив метиленовый синий, кристаллический фиолетовый, малахитовый зеленый, метиловый оранжевый, метиловый красный

- Сделать флуориметрическое (ФЛД) детектирование вместо УФ для повышения чувствительности анализа

Наш вариант разделения:

Рис. 5 Хроматограмма модельной смеси азорубина (1), очаровательного красного (2), желтого заката (3), понсо (4), тартразина (5), добавленных в клюквенный морс

(прекрасная специфичность на фоне матрицы антоцианов)

A-1-4. Органические (фруктовые) кислоты

Определяемые соединения:

Щавелевая

Винная

Хинная

Шикимовая

Аскорбиновая

Яблочная

Молочная

Уксусная

Лимонная

Янтарная

Фумаровая

Муравьиная

Пропионовая

Масляная

Изомасляная

Пировиноградная

Кетоглутаровая

Гликолевая

Объекты:

Напитки и соки

Продукты питания

Премиксы и комбикорма

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 32771-2014

ГОСТ Р 54744-2011

ГОСТ 33808-2016

ГОСТ 32712-2014

ГОСТ 31643-2012

ГОСТ Р 51428-99

ГОСТ Р 56373-2015

М 04-74-2012

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- В существующих методиках целевые вещества обладают низким удерживание и плохое разрешение наиболее полярных кислот,

- В существующих методиках используются ион-парные реагенты, поэтому методики плохо воспроизводимы

- В существующих методиках используются и подвижные фазы с низким содержанием органических растворителей, поэтому колонки подвержены фазовому коллапсу

- Не существует метода для определения всех вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Не используются ион-парные реагенты, отличная воспроизводимость

- Методика подходит для анализа любых объектов

- Колонки не подвержены фазовому коллапсу

Что можно улучшить:

- Есть возможность еще больше увеличить удерживание для бóльшей специфичности наиболее полярных кислот

- Можно добавить мелеиновую, фумаровую, аскорбиновую, пропионовую, масляную, изомасляную, пировиноградную, кетоглутаровую, гликолевую, оксалоацетовую кислоты.

Наш вариант разделения:

Рис. 6 Определение органических кислот (винная (1), хинная (2), шикимовая (3), яблочная (4), молочная (5), уксусная (6), лимонная (7), янтарная (8)) в клюквенном соке

Черным – стандартный раствор

Синим – реальный образец клюквенного сока

A-1-5. Аскорбиновая, сорбиновая и бензойная кислоты в продуктах питания

Определяемые соединения:

Аскорбиновая кислота

Сорбиновая кислота

Бензойная кислота

Объекты:

Напитки и соки

Витаминные лекарственные препараты и БАДы

Пищевая (в том числе молочная) продукция

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 34151-2017

ГОСТ 34133-2017

ГОСТ Р ЕН 14130-2010

МВИ.МН 2146-2004

ГОСТ 31643-2012

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Существующие методики имеют низкую специфичность и низкая правильность определения

- Не существует метода для определения вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму

- Колонки сильно загрязняются матрицей таких проб как молочные продукты

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Колонки устойчивы к матрицам таких проб молочные продукты,

- Предельно малая длительность анализа (5 минут).

Наш вариант разделения:

Рис. 7 Определение сорбиновой (1), бензойной (2) и аскорбиновой (3) кислот в двух образцах энергетических напитков с разным профилем опредляемых компонентов

Рис. 8 Определение сорбиновой (1), бензойной (2) и аскорбиновой (3) кислот в образцах (соответственно) апельсинового сока, рябинового сока, клюквенного сока, витаминизированного молока и мороженного

A-1-6. Витамины группы B: B1, B2, B3, B6 – и кофеин

Определяемые соединения:

Кофеин

Тиамин

Рибофлавин

Никотинамид

Пиридоксин.

Объекты:

Напитки и соки

Витаминизированная пищевая (в том числе молочная) продукция

Витаминные лекарственные препараты и БАДы

Премиксы

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 32903-2014

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Не используются ион-парные реагенты, отличная воспроизводимость

- Методика подходит для анализа любых объектов на основе воды

- Не существует метода для определения вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму

Что можно улучшить:

- Есть возможность добавить никотинамид и тиамин.

- Сделать флуориметрическое (ФЛД) детектирование вместо УФ для повышения чувствительности анализа (как прямое, так и с пост-колоночной модификацией)

Наш вариант разделения:

Рис. 9 Хроматограмма раствора смеси кофеина (1), рибофлавина (2) и пиридоксина (3)

A-1-7. Групповой анализ водорастворимых витаминов B: B1, B2, B3, B6, B9, P и C

Определяемые соединения:

Тиамин (B1)

Рибофлавин (B2)

Никотинамид (B3)

Пиридоксин (B6)

Фолиевая кислота (B9)

Рутин (Р)

Аскорбиновая кислота (С)

Объекты:

Витаминные лекарственные препараты и БАДы

Премиксы и комбикорма

Витаминизированная пищевая (в том числе молочная) продукция

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 32903-2014

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Не используются ион-парные реагенты, отличная воспроизводимость

- Не используется градиентное элюирование, отличная воспроизводимость

- Методика подходит для анализа любых объектов

- Не существует метода для определения вышеперечисленных компонентов
за одну хроматограмму

Что можно улучшить:

- Оптимизировать селективность разделения, сделать условия разделения более мягкими

- Проверить ее на различных типам реальных образцов

- Сделать флуориметрическое (ФЛД) детектирование вместо УФ для повышения чувствительности анализа (как прямое, так и с пост-колоночной модификацией)

Наш вариант разделения:

Рис. 10 Хроматограмма раствора водорастворимых витаминов

No  Время  Разрешение        ТТ  Асимм.

мин       n,n+1

2  1.865        6.60      6530    1.21 - никотинамид

3  2.538        3.96      8157    1.02 - рутин

4  3.048        9.38      6980    1.01 – рибофлавин

5  4.533        4.98     11157    1.15 - пиридоксин

6  5.508       15.74      9992    0.94 - аскорбат

7  11.19       11.47      7895    0.91 - фолат

8  17.91        0.00     11437    1.00 - тиамин

A-1-8. Ароматические (бензойные, коричные, фенилуксусные и т.д.) кислоты и соответствующие альдегиды

Определяемые соединения:

Кислоты:

Галловая

Сиреневая

Ванилиновая

p-гидроксибензойная

Синаповая

Феруловая

p-кумаровая

Альдегиды:

5-гидроксиметилфурфурол

Фурфурол

5-метилфурфурол

Сиреневый альдегид

Ванилин

Синаповый альдегид

Конифериловый альдегид

Этилванилин

Объекты:

Алкогольные напитки: коньяк, бренди, вина

БАДы

Растительные экстракты

Что можно улучшить:

Есть возможность добавить следующие кислоты: кафтаровая, цикориевая, миндальная, салициловая, гомованилиновая, индолилуксусная, хлорогеновая, и другие.

Наш вариант разделения:

Рис. 13. Хроматограмма раствора смеси некоторых ароматических кислот и альдегидов

A-1-9. Флаванолы

Определяемые соединения:

Кверцитин

Кемпферол

Изорамнитин

Мирицитин

Ларицитрин

Сирингетин

Объекты: БАДы, растительные экстракты, вина.

Наш вариант разделения:

Рис. 14 Хроматограмма гидролизата БАД гинкго билоба.

6.3 – неидентифицированный флаванол

7.9 – неидентифицированный флаванол

10.6 – кверцетин

12.74 – изорамнетин

16.0 – неидентифицированный флаванол

16.7 – кемпферол

A-1-10.  Жирорастворимые витамины и каротеноиды

Определяемые соединения:

Формы витамина А:

ретинол

ретиналь

ретинол-пальмитат

Витамин D3 (холекальциферол)

Витамин D2 (эргокальциферол)

Формы витамина Е:

α-токоферол

токоферол-ацетат

токоферол-сукцинат

α -токотриенол

Витамин К1 (филлохинон)

Витамин К2 (менахинон).

Объекты:

Премиксы и комбикорма

Витаминные лекарственные препараты и БАДы

Пищевая продукция

Растительное сырье

Растительные масла

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ ISO 20633-2018

ГОСТ 33277-2015

ГОСТ 32916-2014

ГОСТ 32307-2013

ГОСТ Р 54637-2011

ГОСТ Р 54635-2011

ГОСТ Р 54634-2011

ГОСТ Р 52147-2003

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Не существует методики, которая бы позволила делать анализ как с омылением, так и без омыления. Как правило, анализ делают исключительно с омылением, и часто теряя целевые вещества, тогда как сама эта процедура очень трудоемка

- Плохое определение витаминов группы D на фоне типичной матрицы

- Колонки сильно загрязняются матрицей даже после омыления,

- Традиционно не определяются многие витамины, такие как: К1, К2, убихиноны, токотриенолы и т.д.

В нашем ВЭЖХ приложении все эти недостатки будут устранены, а также можно разработать расширенную методику, включающую определение каротенодов: лютеина, зеаксантина, ликопена

A-2-1. Бетаины и Таурин

Определяемые соединения:

Бетаин

Карнитин

Таурин

Объекты:

Напитки и соки

Витаминные лекарственные препараты и БАДы

Премиксы.

Что можно улучшить:

- Необходимо убедиться в воспроизводимости на разных образцах премиксов и энергетиков.

- Есть возможность добавить таурин, подключив рефрактометр.

Наш вариант разделения:

Рис. 15 Хроматограмма раствора смеси бетаинов.

Время удерживания бетаина – 3,32 мин

Время удерживания карнитина – 6,50 мин

A-2-2.  Глутамат

Определяемые соединения:

Глутамат

Соответствует ГОСТу:

ГОСТ 34448-2018

Объекты:

Продукты питания

Премиксы

Преимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Предельно малая длительность анализа (3 минуты)

- Хорошая воспроизводимость методики

- Высокая специфичность

Наш вариант разделения:

Рис. 16. Определение глутамата в пищевой продукции

Время удерживания глутамата – 2,33 минуты

A-2-3. Сахара и полиспирты

Определяемые соединения:

Глицерин

Глюкоза

Фруктоза

Галактоза

Арабиноза

Сахароза

Мальтоза

Лактоза

Объекты:

Напитки, соки, вина и иная пищевая продукция.

Соответствует ГОСТам:

ГОСТ 31669-2012

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- Колонка быстро выходит из строя, что делает анализ очень дорогим

- Глюкоза и фруктоза плохо разделяются, поэтому анализ неточный

- Очень широкие пики.

В нашем ВЭЖХ приложении все эти недостатки будут устранены

В. ВЭЖХ методики с комплексной пробоподготовкой

В-1-1. Аминокислотный анализ (ВЭЖХ-ФЛД, предколоночная дериватизация)

Определяемые соединения:

| Стандартные аминокислоты: | Другие аминокислоты: | Короткие пептиды: |
| --- | --- | --- |
| Аланин | Цистин | L-аланил-глутамин |
| Аргинин | Гомоцистеин | Креатин |
| Аспарагин | Селеноцистеин |  |
| Аспаригиновая кислота | Пирролизин |  |
| Валин | Глутатион |  |
| Глутаминовая кислота | ГАМК |  |
| Глутамин | β-аланин |  |
| Глицин | Цитруллин |  |
| Гистидин | Саркозин |  |
| Изолейцин | Гидрокси-L-пролин |  |
| Лейцин | Орнитин |  |
| Лизин | 5-аминолевулиновая кислота |  |
| Метионин |  |  |
| Пролин |  |  |
| Серин |  |  |
| Треонин |  |  |
| Триптофан |  |  |
| Тирозин |  |  |
| Фенилаланин |  |  |
| Цистеин | Всего – 34 соединения |

Определение расширенного списка аминокислот методом ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией:

- в гидролизатах комбикормов и продуктов питания (с УФ детектированием)

- в биологических пробах (в флуориметрическим детектированием)

Предполагаемые реимущества нашего ВЭЖХ приложения:

- Не используются токсичные растворители, включенные в списки прекурсоров (таких как ацетонитрил и метанол),

- Определяется расширенный набор аминокислот с высокой разрешающей способностью

- Время анализа полного набора аминокислот – не более 30 минут.

В-1-2. Бенз(а)пирен в продуктах питания (ВЭЖХ-ФЛД)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ 32123-2013, ГОСТ 32258-2013, ГОСТ 31745-2012, ГОСТ 30087-93, МУК 4.1.1274-03, ГОСТ Р 51650-2000

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- крайне низкая степень излечения, низкая правильность анализа

- крайне сложная и ресурсозатратная подготовка пробы

Наш вариант пробоподготовки и разделения:

Рис. 17 Хроматограмма ПАУ в консервах шпрот с натуральным содержанием бенз(а)пирена на уровне порядка 5% от ПДК.

|  | Степень извлечения по нашему методу, % | Степень извлечения по стандартному методу, % |
| --- | --- | --- |
| Нафталин | 68 | 21 |
| Аценафтилен | 79 | 16 |
| Фенантрен | 94 | 15 |
| Хризен | 93 | 14 |
| Бенз(а)пирен | 77 | < 10 |
| Дибенз(a,h)антрацен | 65 | < 10 |

Рис. 18 Степени извлечения ПАУ из растительного масла по нашему и стандартному методам.

В-1-3.  Зеараленон в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ 15850-2013

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- необходимость применения ИФА материалов для очистки экстрактов, высокая себестоимость анализа

В-1-4.  Охратоксины А и В в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ ISO 15141-2-2013

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- необходимость применения ИФА материалов для очистки экстрактов, высокая себестоимость анализа

В-1-5. Афлатоксины B1, B2, G1, G2 в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ 31748-2012, ГОСТ 32251-2013, ГОСТ ISO 14718-2017, МУ 4082-86, ГОСТ 30711-2001

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- необходимость применения ИФА материалов для очистки экстрактов, высокая себестоимость анализа

- применение дериватизации – устаревшего подхода, необходимость которого была вызвана низкой чувствительностью ФЛД детекторов в прошлом

В-1-6. Фуминозины B1 и B2 в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ EN 14352-2013, ГОСТ EN 13585-2013, МУК 4.1.1962-05

Недостатки существующих ВЭЖХ приложений:

- необходимость применения ИФА материалов для очистки экстрактов, высокая себестоимость анализа

В-1-7. Биогенные амины в продуктах питания (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

Определяемые соединения:

Тирамин, Гистамин, Путресцин, Кадаверин, Спермидин, Спермин

Соответствует гостам ГОСТам: ГОСТ 31789-2012

В-1-8. Остаточные фторхинолоновые антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

энрофлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, ципрофлоксацин

Наш вариант разделения:

Рис. 19 Хроматограмма стандартов фторохинолонов.

В-1-9. Остаточные тетрациклиновые антибиотики  (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-1-10. Остаточные сульфаниламидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

Наш вариант разделения:

Рис. 20 Хроматограмма стандартов: триметоприм и сульфаниламидные антибиотики

В-1-11. Остаточные аминогликозидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

В-1-12. Остаточные полиэфирные антибиотики (монензин A,B, наразин, салиномицин) (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

В-1-13. Остаточные бета-лактамные, плевромутилиновые и линкозамидные антибиотики, пенициллины и цефалоспорины (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

Рис. 21 Хроматограмма стандартов антибиотиков.

В-1-14. Остаточные макролидные антибиотики (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

В-1-15. Остаточные бензотриазольные и аллиламиновые фунгициды и антигельминтики (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

тиабендазол, альбендазол, мебендазол, камбендазол, флубендазол, тербинафин, бутенафин

Наш вариант разделения:

Рис. 22 Хроматограмма раствора смеси стандартов

1 – тербинафин, 3 - тиабендазол

В-1-16. Остаточные полиеновые фунгициды (в т.ч. натамицин) (ВЭЖХ-ФЛД, постколоночная дериватизация)

В-1-17. Остаточный ласалоцид в кормах (ВЭЖХ-ФЛД, напрямую)

В-2-1. Патулин в соках и концентратах (ВЭЖХ-УФ)

Соответствует гостам ГОСТам: ГОСТ 28038-2013, ГОСТ Р 51435-99

Недостатки существующих ВЭЖХ методик:

- низкая и нестабильная степень извлечения, низкая правильность

- неспецифичное разделение, низкая правильность

Наш вариант пробоподготовки и разделения:

Рис. 23 Хроматограммы a) образца апельсинового сока, зараженного патулином на уровне 100 мкг/кг; б) образца апельсинового сока, не зараженного патулином. Элюент 1. 1 – патулин, 2 – ОМФ.

Рис.24 Хроматограммы образца концентрата яблочного сока с натуральным загрязнением патулином: 11.6 мкг/кг (около 5% от ПДК с учетом разведения). a) исходный образец; б) образец с добавленным для идентификации патулином. Элюент 2. 1 – патулин, 2 – ОМФ.

В-2-2. Вомитоксин (ДОН) в зерне и зернопродуктах (ВЭЖХ-УФ)

Соответствует гостам ГОСТам:

ГОСТ 28038-2013, ГОСТ Р 51435-99

Недостатки существующих ВЭЖХ методик:

- необходимость применения ИФА материалов для очистки экстрактов, высокая себестоимость анализа

Наш вариант пробоподготовки и разделения (без ИФА материалов):

| No | Имя | Время, мин | ТТ | Асимм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОН | 11.6 | 20500 | 1.0 |

Рис. 25 Типовая хроматограмма муки с внесенным ДОН на уровне 10% от ПДК

В-2-3. Остаточный левомицетин (ВЭЖХ-УФ)

С-1. Определение ароматических соединений в различных топливах (ВЭЖХ-УФ-ФЛД)

Рис. 26 Хроматограмма моно-, би- и три- ароматических углеводородов в бензине Аи-95.

1 – алифатические, 2 – моноароматические, 3 – бициклические  углеводороды.

С-2. Определение пестицидов глифосата и глифозината в растительном сырье и грунтовых водах (ВЭЖХ-ФЛД)

С-3. Определение N-метилкарбаматных пестицидов в растительном сырье и грунтовых водах (ВЭЖХ-ФЛД)